## 2026-03-02
工作日报 - 2026-03-02（星期一）
时区分类 | 事项 | 事项定义（四象限） | 事项状态（行动、等待、将来上日历、完成） | 今日是否复盘 | 近期事项草稿
激活区 6-7:30 | 晨会 & 计划 | 重要不紧急 | 完成 | OK | 回顾昨日进度，规划今日三个主要修复方向
工作区 8-12 | Phase 7.47.63 - 修复模块状态停留青色过久 | 重要且紧急 | 完成 | OK | 根因：超时需计满3次才降级(最多8秒)。改为超过阈值立即降级"正常"->"等待数据"；onModuleConnected(false)时重置lastDataTime=0和dataTimeoutCount=0
| Phase 7.47.64 - 增强调试日志 | 重要不紧急 | 完成 | OK | 新增三处日志：1)checkModuleHealth每10次输出详细状态；2)updateLastDataTime状态变化时输出；3)onModuleMessageReceived输出主题名+是否更新健康状态
| Phase 7.47.65 - 修复VoIP心跳干扰模块在线状态（根本原因） | 重要且紧急 | 完成 | OK | 根因：模块0订阅3个主题：belt_control/di/module1/status(硬件)、station/status/+(VoIP控制站心跳)、device/status/+(VoIP设备心跳)。VoIP心跳持续触发updateLastDataTime() -> 状态永远"正常"。修复：主题过滤，只有硬件专属主题才调用updateLastDataTime()
午休区 12-13 | 午休 | 不重要不紧急 | 完成
工作区 13-17 | Phase 7.47.66 - 重新设计模块状态指示器（双层显示） | 重要且紧急 | 完成 | OK | 旧设计"已连接"单一文字误导用户。新设计：左列=MQTT服务状态（绿/红，"服务在线/服务离线"），右列=硬件模块状态（青/黄/灰，"模块在线/模块无响应/无法检测"）。修改SwitchInputPage.qml Row5
| Phase 7.47.67 - 模块超时时间可设置（默认2秒） | 重要且紧急 | 完成 | OK | DATA_TIMEOUT_THRESHOLD从static const int=5改为可设置成员变量m_dataTimeoutThreshold(默认2秒)。新增Q_PROPERTY+setDataTimeoutThreshold()+QSettings保存。SwitchInputPage Row5布局：Col0=超时时间标签，Col1=SpinBox(1-60秒)，Col2-3=双层状态指示器
| 安装 Excel MCP 服务 | 重要不紧急 | 完成 | OK | 在.mcp.json中添加@negokaz/excel-mcp-server配置，支持读写Excel文件，需Claude Code重启后生效
工作区 13-17 | Phase 7.47.68-69 - 超时参数拆分 & 8模块离线语音提示 | 重要且紧急 | 完成 | OK | ①将"超时时间"拆为两个独立参数：数据超时(m_dataTimeoutThreshold,SpinBox Row5)和连接超时(m_brokerConnectTimeout默认30s,SpinBox Row6)。②新增8模块离线语音提示：数据超时→触发对应模块离线语音(offlineAlertSent去重)；连接EMQX超时→触发"连接服务器失败"语音(5分钟去重)。③批量合成新增"模块在线状态"分类(5个文件)。④main.cpp连接voiceAlertRequested信号到CommonControl::playAudio
工作区 13-17 | Phase 7.47.70 - 删除高频重复日志 | 重要不紧急 | 完成 | OK | onModuleMessageReceived()中的调试日志对每条MQTT消息都打印，DI轮询100ms=每秒10次+AI轮询2次+VoIP心跳，日志爆炸。注释掉4行qDebug。同步检查MQTTController/DIDataManager/AIDataManager，确认同类日志已在7.47.13/16版本清理完毕
工作区 13-17 | Phase 7.47.71 - 修复模块离线语音路径（含引擎子目录） | 重要且紧急 | 完成 | OK | 根因：BatchAudioGenerator生成路径={audioBaseDir}/{engine}-{model}-spk{id}/Status/name.wav，但AudioPathMapper静态方法返回{audioBaseDir}/Status/name.wav（缺引擎子目录），playAudio()调QFile::exists()失败→静默返回不播放。修复：AudioPathMapper新增buildStatusEngineFolder()读TTSConfigManager::Test场景配置，构造paddlespeech-{model}-spk{id}子目录，与QML端outputFolder逻辑完全一致
工作区 13-17 | Phase 7.47.72 - 新增服务器运行中断开语音提示 | 重要且紧急 | 完成 | OK | 新增场景：程序运行中EMQX宕机（Connected→Disconnected），已有逻辑只覆盖初始连接超时(Connecting>30s)。实现：ModuleHealthStatus新增serverLostTime字段，onModuleConnected(false)检测已连接→断开转变时记录时刻，重连成功时清零，checkBrokerConnections()每秒检查：断开超5秒(宽限期)→触发语音。两场景共用m_lastBrokerAlertTime 5分钟去重
休息区 22-6 | 当日复盘（成果/技术要点/经验） | 重要不紧急 | 完成 | OK | 成果：完整实现模块离线+服务器中断两类语音提示系统（7.47.68~72），覆盖初始连接超时/运行中断开/硬件模块数据超时三种场景；技术要点：①路径一致性问题：生成侧与播放侧需读取同一TTS配置源，②多场景语音触发需独立去重标志(offlineAlertSent/serverLostTime/m_lastBrokerAlertTime)，③5秒宽限期设计避免网络瞬断误报；经验：音频文件路径debug时在playAudio()加exists()日志可快速定位是路径问题还是播放问题

## 2026-03-03
工作日报 - 2026-03-03（星期二）
时区分类 | 事项 | 事项定义（四象限） | 事项状态（行动、等待、将来上日历、完成） | 今日是否复盘 | 近期事项草稿
激活区 6-7:30 | 晨会 & 计划 | 重要不紧急 | 完成 | OK | 回顾昨日语音修复进度，规划今日键盘导航修复及按钮重复问题整理
工作区 8-12 | 修复语音静默问题（回退播放方式 + 调整声卡采样率） | 重要且紧急 | 完成 | OK | 部署后语音完全无声。根因一：所选播放方式在嵌入式容器内无法枚举音频设备，播放失败。根因二：播放时机过早，文件未加载完就触发了结束回调。修复：回退至稳定的媒体播放器方案；将声卡重采样率从48kHz调整为24kHz，消除每字之间的卡顿。经实际设备聆听，时长正常，无卡顿
| 修复键盘方向键无法导航至底部保存按钮的问题 | 重要且紧急 | 完成 | OK | 开关量输入和模拟量输入界面，按键盘确认键后弹出了文本输入框而非触发按钮。根因：这两个界面的「按钮区」内部标识值与系统路由逻辑不一致，系统将其误判为参数输入区；且向下方向键缺少从参数区进入按钮区的路径。修复：统一三个界面的按钮区标识值；补充向下导航逻辑；同步更新上下键的行间跳转逻辑
| 整理三个界面按钮重复与标签错误问题（规划文档） | 重要不紧急 | 完成 | OK | 发现开关量/模拟量/电机控制三个界面均存在顶部与底部保存按钮重复的问题（顶部按钮实际上不执行任何操作）。电机控制界面两个操作按钮沿用了其他界面的文字描述，与电机保护场景不符。已整理为规划文档，明确四步实施顺序
午休区 12-13 | 午休 | 不重要不紧急 | 完成
工作区 13-17 | 统一三个界面按钮布局，实现顶部保存/重置代理 | 重要不紧急 | 完成 | OK | 修复内容：①顶部「保存」「重置」按钮实现对当前页面函数的代理，消除顶部按钮无效问题；②开关量/模拟量输入界面移除底部第二行的保存/重置按钮，新增「删除保护项」按钮，布局统一为单行三按钮；③电机控制界面「添加输入」「删除输入」改为「添加电机保护」「删除电机保护」，准确描述操作对象；④同步更新键盘上下键导航逻辑，适配单行按钮布局
| 超时参数拆分与模块离线语音规划 | 重要且紧急 | 等待 |  | 已在plan mode完成规划：拆分数据超时与连接超时两个参数，新增8类模块离线语音提示文件，待下次会话实施
| 当日复盘（成果 / 技术要点 / 经验） | 重要不紧急 | 完成 | OK | 成果：解决两类问题——①语音播放方案回退+采样率调整；②界面一致性修复（键盘导航、按钮重复、标签错误）。技术要点：①嵌入式容器音频方案须以实际设备验证为准；②多界面共用导航框架时，各界面焦点区域标识值必须统一约定；③顶层代理函数应调用页面统一接口，而非各自硬编码。
备注 |  |  |  |  | Phase 7.47.75提交 432f460a；Phase 7.47.76提交 b8341f73；Phase 7.47.77今日完成
工作区 13-17 | Phase 7.47.70 - 删除高频重复日志 | 重要不紧急 | 完成 | OK | onModuleMessageReceived()中的调试日志对每条MQTT消息都打印，DI轮询100ms=每秒10次+AI轮询2次+VoIP心跳，日志爆炸。注释掉4行qDebug。同步检查MQTTController/DIDataManager/AIDataManager，确认同类日志已在7.47.13/16版本清理完毕
工作区 13-17 | Phase 7.47.71 - 修复模块离线语音路径（含引擎子目录） | 重要且紧急 | 完成 | OK | 根因：BatchAudioGenerator生成路径={audioBaseDir}/{engine}-{model}-spk{id}/Status/name.wav，但AudioPathMapper静态方法返回{audioBaseDir}/Status/name.wav（缺引擎子目录），playAudio()调QFile::exists()失败→静默返回不播放。修复：AudioPathMapper新增buildStatusEngineFolder()读TTSConfigManager::Test场景配置，构造paddlespeech-{model}-spk{id}子目录，与QML端outputFolder逻辑完全一致
工作区 13-17 | Phase 7.47.72 - 新增服务器运行中断开语音提示 | 重要且紧急 | 完成 | OK | 新增场景：程序运行中EMQX宕机（Connected→Disconnected），已有逻辑只覆盖初始连接超时(Connecting>30s)。实现：ModuleHealthStatus新增serverLostTime字段，onModuleConnected(false)检测已连接→断开转变时记录时刻，重连成功时清零，checkBrokerConnections()每秒检查：断开超5秒(宽限期)→触发语音。两场景共用m_lastBrokerAlertTime 5分钟去重
休息区 22-6 | 当日复盘（成果/技术要点/经验） | 重要不紧急 | 完成 | OK | 成果：完整实现模块离线+服务器中断两类语音提示系统（7.47.68~72），覆盖初始连接超时/运行中断开/硬件模块数据超时三种场景；技术要点：①路径一致性问题：生成侧与播放侧需读取同一TTS配置源，②多场景语音触发需独立去重标志(offlineAlertSent/serverLostTime/m_lastBrokerAlertTime)，③5秒宽限期设计避免网络瞬断误报；经验：音频文件路径debug时在playAudio()加exists()日志可快速定位是路径问题还是播放问题